## Элиминейторы
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Сайт: http://pipal.nt-rt.ru ¦¦ Эл. почта: pnp@nt-rt.ru
В связи с нестабильным курсом валют окончательную цену уточняйте у менеджера!
Профессиональные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной промывки инженерных систем
X-Pump® |  |  |  |  | PumpELIMINATE® |  |  |  | Промыватор®
Pipal® X-PUMP® IN PULSE |  | Pipal® X-PUMP® 36 FLUSH | Pipal® X-PUMP® 46 FLUSH | Pipal® X-PUMP® 86 FLUSH | Pipal® PumpELIMINATE® 35 FS | Pipal® PumpELIMINATE® 60 FS | Pipal® PumpELIMINATE® 80 FS | Pipal® PumpELIMINATE® 170 FS* | Pipal® Промыватор® ПУЛЬСАТОР | Pipal® Промыватор® ИНДАСТРИАЛ
Элиминейтор® для инженерных систем, имеет встроенный компрессор с манометром и датчиком контроля давления, предназначена для промывки систем газожидкостной смесью, возможность проведения опрессовки инженерных систем, снижение концентрации реагента за счет повышенного давления воздуха. |  | Профессиональный элиминейтор® с высокопрочным центробежным насосом и небольшим корпусом. Ручка телескопическая, грязевой фильтр, прочная рама. | Профессиональный элиминейтор® с высокопрочным центробежным насосом и небольшим корпусом. Ручка телескопическая, грязевой фильтр, прочная рама. | Профессиональный элиминейтор® с развитой гидравлической развязкой из двух трехходовых кранов, усиленной конструкцией и высоким уровнем качества исполнения. | Мобильный и легкий элиминейтор®. Удобная горловина, гидравлическая система, оснащенная трехходовыми кранами, реверс для смены направлении рабочей среды | Элиминейтор® на мобильной платформе, захваты для шланга, бак оснащен фильтром грубой очистки, манометром, клапаном регулировки давления | Удобный и легкий, двигатель в корпусе элиминейтора®, встроенный фильтр грубой очистки, штуцер слива, широкая горловина, победитель номинации German Design Awards 2017 | Профессиональный Элиминейтор® на мобильной платформе, захваты для шланга, увеличенный бак оснащенный фильтром грубой очистки, манометр, клапан регулирования давления | Мобильный Элиминейтор® со встроенным компрессором для питьевых и отопительных водопроводов. Промывает системы обогрева пола, радиаторы. Мощность компрессора 1500 Вт. | Буферный бак для приготовления раствора, насос на мобильной платформе, четырехходовой кран, компрессор для гидродинамического воздействия на отложения, возможность проведения опрессовки инженерных систем, промывает по стоякам МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА ДО 24 ЭТАЖЕЙ.
Страна сборки | Италия | Германия | Германия | Германия | Италия | Италия | Германия | Италия | Россия | Россия
Цена, € | 2090 | 1290 | 1390 | 2590 | 745 | 1390 | 1245 | 5335 | 83700 | 287000
Внешняя резьба | 3/4" | 1" | 3/4" | 1" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1"
Скорость потока | 6000 л/час | 2040 л/час | 2160 л/час | 5400 л/час | 5400 л/час | 3300 л/час | 2820 л/час | 5400 л/час | 4200 л/час | 10000 л/час
Давление | 12 бар | 6 бара | 9 бара | 5 бар | 1,5 бара | 8 бар | 4,2 бара | 4 бара | 7 бар | 7 бар
Объем бака | - | 30 л | 30 л | 55 л | 30 л | 20 л | 30 л | 30 л | - | 200 л
Макс. °C | 45°C | 60°C | 90°C | 60°C | 50°C | 40°C | 65°C | 40°C | 60°C | 50°C
Реверс / трехходовой кран | - / - | - / + | - / + | - / + (2) | + / + | - / + | - / - | - / + | - / - | - / четырехходовой кран
Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |  | 1 год | 1 год | 2 года | 1 год | 1 год | 1 год
Вес, кг | 21,5 кг | 21,2 кг | 22 кг | 39 кг | 13 кг | 15 кг | 21 кг | 37 кг | 23 кг | 55 кг
Габариты, мм | 400х300х650 | 1000х490х510 | 1000х500х520 | 830х700х1400 | 650х560х370 | 625х470х290 | 1000х400х530 | 1070х520х550 | 650х520х320 | 1000х500х1000
Комбинированные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной промывки теплообменного оборудования и инженерных систем
X-Pump® | [6 empty] | PumpELIMINATE®
Pipal® X-PUMP® 50 THERMAL COMBI |  | Pipal® X-PUMP® 50 MagMAGIC COMBI |  | Pipal® X-PUMP® 55 DUPLEX COMBI | Pipal® X-PUMP® 85 DUPLEX COMBI |  | Pipal® PumpELIMINATE® 40 COMBI |  | Pipal® PumpELIMINATE® 50 COMBI | Pipal® PumpELIMINATE® 70 COMBI
Комбинированный кислотостойкий элиминейтор® с усиленной колесной базой, с развитой гидравлической системой, имеет встроенный ТЭН для поддержания температуры рабочего раствора, , предназначен для промывки теплообменников и инженерных систем |  | Комбинированный кислотостойкий элиминейтор® c добавлением интегрального блока MagMagic (два самых мощных магнита на рынке), что позволяет отфильтровывать большую часть рыхлого мусора, циркулирующего вокруг системы, за один проход. Это приводит к сокращению примерно на полтора часа среднего времени очистки. |  | Первый в МИРЕ комбинированный элиминейтор® на мощной колесной базе, оснащенный ДВУМЯ ДВИГАТЕЛЯМИ для избирательной промывки систем отопления и теплообменного оборудования, насос для промывки теплообменного оборудования оснащен реверсом и развитой гидравлической системой, насос для промывки систем отопления имеет трехходовые краны для бесперебойной работы в режиме циркуляции и слива, снабжен манометром и защитой от сухого хода. |  |  | Комбинированный элиминейтор® на усиленной колесной базе для мобильности, снабжен защитой от сухого хода, легко демонтируемая крышка элиминейтора повышает удобство эксплуатации, оснащен реверсом и развитой гидравлической системой. |  | Цельнолитая конструкция бака и ручки, элиминейтор® оснащен реверсом и развитой гидравлической системой, плечевой ремень обеспечивает удобство переноса. | Усиленная колесная база, элиминейтор® оснащен реверсом и развитой гидравлической системой, уникальный цельнолитой дизайн. Лучший дизайн German Design Awards 2015.
Страна сборки | Великобритания | Великобритания |  | Италия | Италия |  | Италия |  | Италия | Италия
Цена, евро | 2550 | 2950 |  | 2395 | 2545 |  | 1270 |  | 1215 | 1655
Внешняя резьба | "камлок" | "камлок" |  | 3/4'' | 3/4'' |  | 3/4" |  | 3/4" | 1"
Скорость потока | 9000 л/час | 9000 л/час |  | Кислотостойкий двигатель: 3120 л/час Двигатель для системы отопления: 3000 л/час | Кислотостойкий двигатель: 3120 л/час Двигатель для системы отопления: 3000 л/час |  | 3000 л/час |  | 3600 л/час | 6120 л/час
Давление | 2 бар | 2 бар |  | Кислотостойкий двигатель: 1,6 бар Двигатель для системы отопления: 4,2 бар | Кислотостойкий двигатель: 1,6 бар Двигатель для системы отопления: 4,2 бар |  | 1,6 бара |  | 1,5 бара | 1,8 бар
Объем бака | 50 л | 50 л |  | 55 л | 85 л |  | 36 л |  | 28 л | 40 л
Макс. °C | 85°C | 85°C |  | Кислотостойкий двигатель: 70°C Двигатель для системы отопления: 40°C | Кислотостойкий двигатель: 70°C Двигатель для системы отопления: 40°C |  | 70°C |  | 50°C | 50°C
Реверс / трехходовой кран | + / + | + / + |  | + / + | + / + |  | + / + |  | + / + | + / +
Гарантия | 2 года | 2 года |  | 2 года | 2 года |  | 1 год |  | 1 год | 1 год
Вес, кг | 15 кг | 15 кг |  | 37 кг | 38 кг |  | 17,5 кг |  | 17 кг | 25 кг
Габариты, мм | 480х380х620 | 480х380х620 |  | 1020х460х550 | 1020х460х550 |  | 350х350х630 |  | 630х430х430 | 950х400х700
Персональные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной промывки теплообменного оборудования
| X-Pump® |  |  |  | PumpELIMINATE® |  |  |  |  | Промыватор®
| Pipal® X-PUMP® 18 SR | Pipal® X-PUMP® 18 AR | Pipal® X-PUMP® 32 SR | Pipal® X-PUMP® 32 AR | Pipal® PumpELIMINATE® 10 V4V | Pipal® PumpELIMINATE® 20 V4V | Pipal® PumpELIMINATE® 25 V4V | Pipal® PumpELIMINATE® 30 V4V | Pipal® PumpELIMINATE® 45 V4V | Pipal® Промыватор® 18
Страна сборки | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Россия
Цена, евро | 675 | 745 | 840 | 915 | 465 | 550 | 610 | 620 | 785 | 26490
Резьба | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2"
Скорость потока | 2400 л/час | 2400 л/час | 5400 л/час | 5400 л/час | 2640 л/час | 2640 л/час | 3360 л/час | 3360 л/час | 5400 л/час | 2160 л/час
Давление | 1 бар | 1 бар | 2 бар | 2 бар | 1 бар | 1 бар | 1,2 бар | 1,2 бар | 2 бар | 1,2 бара
Бак | 18 л | 18 л | 28 л | 28 л | 10 л | 18 л | 20 л | 22 л | 33 л | 18 л
Макс. °C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 50°C | 50°C | 60°C | 60°C | 50°C | 50°C
Реверс | ПОЛУАВТОМАТ | АВТОМАТИЧЕСКИЙ | ПОЛУАВТОМАТ | АВТОМАТИЧЕСКИЙ | РУЧНОЙ | РУЧНОЙ | РУЧНОЙ | РУЧНОЙ | РУЧНОЙ | РУЧНОЙ
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год
Вес, кг | 7,2 кг | 7,5 кг | 11 кг | 11 кг | 6,8 кг | 7,2 кг | 7,5 кг | 8,5 кг | 11 кг | 7 кг
Габариты, мм |  |  |  |  | 460х300х300 | 430х450х300 | 500х360х360 | 500х350х350 | 580х450х300 | 460х300х300
Профессиональные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной промывки теплообменного оборудования | [6 empty] | АКСЕССУАРЫ
PumpELIMINATE® | [5 empty] | PumpELIMINATE®
| Pipal® PumpELIMINATE® 55 V4V | Pipal® PumpELIMINATE® 130 V4V | Pipal® PumpELIMINATE® 190 V4V | Pipal® PumpELIMINATE® 230 V4V | Pipal® PumpELIMINATE® 200 PROF V4V* | Pipal® PumpELIMINATE® MAGNATECH | Pipal® PumpELIMINATE® ADAPTER KIT | Pipal® PumpELIMINATE® CONNECT V4V | Pipal® PumpELIMINATE® CONNECT FS | Pipal® PumpELIMINATE® TUBE
Страна сборки | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | Россия | Италия | Италия | Италия
Цена, евро | 895 | 1135 | 1325 | 1575 | 7200 | 75 | 1345 | 40 | 52 | 35
Внешняя резьба | 1/2" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | Магнитно-механический фильтр PUMP ELIMINATE® Magnatech для эффективного удаления шлама и оксида железа из отопительного оборудования и систем отопления. Предназначен как для совместной работы с промывочными насосами, так и для инсталляции фильтра в закрытую систему. | PUMP ELIMINATE® ADAPTER KIT комплект переходных ниппелей для насосов, предназначенных для промывки теплообменников т.м. PumpEliminate®. В комплект входит: Муфта 1/2”-3/4” (x2 шт.) Муфта 1/2”-1” (x2 шт.) Муфта 3/4”-1” (x2 шт.) | PUMP ELIMINATE® CONNECT V4V предназначен для подсоединения элиминейтора Pump Eliminate® к пластинчатому теплообменнику | PUMP ELIMINATE® CONNECT FS предназначен для подключения элиминейтора PUMP ELIMINATE® к системам отопления через циркуляционный насос. Рабочее давление 2 бара | Сумка PUMP ELIMINATE® Tube предназначена для комфортабельной транспортировки труб и инструментов. Стенки уплотнены для сохранения формы. Благодаря ремню на карабиновой застежке, удобно транспортировать сумку на плече. Материал - ткань, цвет - черный
Скорость потока | 5400 л/час | 5400 л/час | 9000 л/час | 9000 л/час | 9000 л/час
Давление | 2 бар | 1,5 бара | 1,8 бар | 1,8 бар | 1,8 бар
Объем бака | 45 л | 100 л | 100 л | 200 л | 200 л
Макс. °C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 55°C
Реверс | РУЧНОЙ | РУЧНОЙ | РУЧНОЙ | РУЧНОЙ | РУЧНОЙ
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год
Вес, кг | 11 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 90 кг
Габариты, мм | 650х560х370 | 720х530х530 | 720х530х530 | 850х670х670 | 1300x1115x75
* | Поставляются под заказ
**
В связи с нестабильным курсом валют окончательную цену уточняйте у менеджера!
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

## SteelTEX
Окончательную стоимость продукции Вы можете узнать у наших менеджеров http://pipal.nt-rt.ru ¦¦ pnp@nt-rt.ru
Реагенты Pipal SteelTEX® для ОЧИСТКИ теплообменного и отопительного оборудования
Внешний вид |  | Наименование | Вес | Концентрат | Допустим к металлам | Назначение | Страна | Уп-ка | Цена, € | Цена, ₽ |  |  | Комплект стойки ST® MAXI
|  | Pipal® SteelTEX® IRON | 1 кг | 1:10 | Сталь, Чугун, Медь (кроме медных пластин) | Обновленная рецептура 2019. Увеличение концентрации функциональных веществ от 15 до 23%. Применимо как для безразборного, так и для разборного метода промывки. При соблюдении норм безопасности. Для удаления накипи, ржавчины, шлама и прочих загрязнителей с внутренней поверхности котельного, теплообменного, холодильного оборудования, бойлеров и т.д. требующего периодической промывки. Профессиональное средство (реагент) для очистки котлов, теплообменников, систем отопления от накипи, ржавчины и сложносоставных минеральных отложений. Реагенты SteelTEX® применяются во многих областях промышленности, так как помогают сократить затраты на топливо в среднем до 40% благодаря своевременной очистке эксплуатируемого отопительного оборудования. Безопасен для элиминейторов® любых производителей. Продлевает гарантию элиминейторов® компании Pipal® на 3 года. | Россия | - |  | -
|  |  | 5 кг |  |  |  | Россия | - | - | 1277 |  |  | 868.36
|  |  | 10 кг |  |  |  | Россия | - | - | 2270 |  |  | 1543.6
|  |  | 20 кг |  |  |  | Россия | - | - | 3980 |  |  | 2706.4
|  | Pipal® SteelTEX® COOPER | 1 кг | 1:10 | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь |  | Россия | - |  | -
|  |  | 5 кг |  |  |  | Россия | - | - | 1470 |  |  | 999.6
|  |  | 10 кг |  |  |  | Россия | - | - | 2588 |  |  | 1759.84
|  |  | 20 кг |  |  |  | Россия | - | - | 4760 |  |  | 3236.8
|  | Pipal® SteelTEX® INOX | 1 кг | 1:10 | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь, Сплавы Алюминий, Сплавы легких металлов, Латунь |  | Россия | -
|  |  | 5 кг |  |  |  | Россия | - | - | 2240 |  |  | 1523.2
|  |  | 10 кг |  |  |  | Россия | - | - | 3870 |  |  | 2631.6
|  |  | 20 кг |  |  |  | Россия | - | - | 6750 |  |  | 4590
|  | Pipal® SteelTEX® CAUS | 10 кг | 1 : 100 | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь, Сплавы Алюминий | Реагент для удаления биологических веществ, жиров, масел и пр. органических отложений из теплообменных аппаратов и связанного с ним оборудования. Экологически безопасен. Стабилен в воде и на воздухе. | Россия | - | - | 3150 |  |  | 2142
|  | Pipal® SteelTEX® RADIANCE | 35 кг | 1:20 | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь, Сплавы легких металлов. | Новый продукт от Pipal® Chemicals, представляющий собой высококонцентрированный реагент, содержащий комплекс неорганических и органических кислот, функциональных добавок и ингибиторов. Растворяет комплексоны и комплексонаты, которые являются центрами кристаллизации отложений на поверхности оборудования, как следствие значительно снижает скорость возникновения новых отложений. | Россия | - | - | 9970 |  |  | -
|  | Pipal® SteelTEX® ZINC | 5 кг | 1:15 | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь, Сплавы легких металлов, Латунь, Эмалированные поверхности, Цинк | Содержит в себе индикатор остаточной кислотности. Раствор жидкости изменяется от желтого к розовому. Если изменение цвета остановилось и раствор остается розовым это значит что все отложения удалены. | Италия | - | 66 | -
Реагенты Pipal® SteelTEX® для ОЧИСТКИ пластин теплообменного оборудования разборным методом
Внешний вид |  | Наименование | Вес | Концентрат | Допустим к металлам | Назначение | Страна | Уп-ка | РРЦ, € | Цена, ₽ |  |  | Комплект стойки ST® MAXI
|  | Pipal® SteelTEX® DIP | 10 кг | 1:10 | Нержавеющая сталь | Новейшая разработка для разборной промывки теплообменника, обладает сбалансированной концентрацией кислот, содержит ингибиторы коррозии, удаляет накипь, ржавчину, шламу и пр. с поверхности пластин. | Россия | - | - | 2420 |  |  | 1645.6
|  |  | 20 кг |  |  |  | Россия | - | - | 4370 |  |  | 2971.6
|  | Pipal® SteelTEX® INSPECTION KIT | 2×400 мл | - | Нержавеющая сталь, медь | Специальный набор профессионала Pipal® SteelTEX® INSPECTION KIT, предназначен для выявления сквозной коррозии незаметной для глаза, на пластинах теплообменника. Включает в себя два уникальных продукта, работающих в связке SteelTEX® Permeate и SteelTEX® Detect. При помощи спрея SteelTEX® Permeate сервисмен покрывает поверхность с целью определить наличие микрокоррозийных образований, вторая поверхность покрывается спреем SteelTEX® Detect с целью проявления наличия микрокоррозийных образований. | Россия | - | - | 1670 |  |  | 1135.6
|  | Pipal® SteelTEX® ACID BOX | Внешний размер ДхШхВ (мм): 1200 x 800 x 800 Объем (л): 525 Внутренний размер ДхШхВ (мм): 1118х718х646 |  | Ёмкость SteelTEX® ACID BOX, предназначенная для отмачивания пластин теплообменника. Выполнена из материала, устойчивого к химическому воздействию. Наличие сливного отверстия и комплектация краном для удобного слива раствора. Технические характеристики: Вес (кг): 31.6 Температурная стойкость (°C): -30°C to +40°C Допускаемая статическая нагрузка (кг): 3000 Макс. динамическая нагрузка (кг): 1500 Макс. загрузка (кг): 400 Опорные элементы: 4 ножки |  | Россия | - | - | 22870 |  |  | -
Реагенты Pipal® SteelTEX® для нейтрализации и пассивации поверхности оборудования и утилизации отработанных растворов
Внешний вид |  | Наименование | Вес | Концентрат | Допустим к металлам | Назначение | Страна | Уп-ка | Цена, € | Цена, ₽ |  |  | Комплект стойки ST® MAXI
|  | Pipal® SteelTEX® NEUTRALIZER | 1 кг | 1:10 | Медь, Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Сплавы Алюминия, Сплавы легких металлов, Латунь, Эмалированные поверхности, Цинк | Для нейтрализации остаточной кислотности в оборудовании после помывки кислотными реагентами. В составе содержится ингибитор коррозии металлических поверхностей. | Россия | - | - | -
|  |  | 5 кг | 1:10 |  |  | Россия | - | - | 1175 |  |  | 799
|  |  | 10 кг | 1:10 |  |  | Россия | - | - | 1990 |  |  | 1353.2
|  |  | 20 кг | 1:10 |  |  | Россия | - | - | 3580 |  |  | 2434.4
|  | Pipal® SteelTEX® UTILIZER | 1 кг | 1:10 |  | Для подготовки отработанных химических реагентов к утилизации и последующему сливу в канализационные стоки без обращения в специализированные утилизирующие центры | Россия | - | - | -
|  |  | 5 кг | 1:10 |  |  | Россия | - | - | 1175 |  |  | 799
|  |  | 10 кг | 1:10 |  |  | Россия | - | - | 1990 |  |  | 1353.2
|  |  | 20 кг | 1:10 |  |  | Россия | - | - | 3580 |  |  | 2434.4
|  | Pipal® SteelTEX® PREVENT | 22 кг | 1:30 | Медь, Сталь, Нержавеющая сталь, Сплавы Алюминий | Реагент для пассивации теплоэнергетического оборудования после удаления минеральных отложений, рекомендуется применять как после разборной, так и безразборной промывки отопительного оборудования. | Россия | - | - | 5770 |  |  | 3923.6
Реагенты Pipal SteelTEX® для наружной очистки камеры сгорания отопительного оборудования
Внешний вид |  | Наименование | Вес | Назначение |  |  | Страна | Уп-ка | Цена, € | Цена, ₽ |  |  | Комплект стойки ST® MAXI
|  | Pipal® SteelTEX® FUMI | 10 кг | Реагент SteelTEX® FUMI для наружной очистки отложений, нагара, копоти и т.д. с поверхности камеры сгорания котельного и теплообменного оборудования. |  |  | Италия | - | 61 | -
|  | Pipal® SteelTEX® FUMI PUMP | - | Специальный насос SteelTEX® FUMI PUMP предназначен для нанесения реагента SteelTEX® FUMI на очищаемую поверхность. Объем бака 1 л. |  |  | Россия | - | - | 785 |  |  | 533.8
|  | Pipal® SteelTEX® EXTRA CALDAIE | 185 г | Очиститель сажи, копоти и прочих негорючих компонентов в камере сгорания котла. Применятся в котлах, работающих на дизельном топливе, мазуте, нефти, отработанном масле и твердом виде топлива. |  |  | Италия | 50 | 9.5 | -
|  | Pipal® SteelTEX® THERMO SPRAY | 400 мл | Улучшает горение и оптимизирует потребление топлива. Повышает КПД, снижает расход топлива, улучшает горение. Спрей очиститель поверхности теплообменников газовых котлов и газовых колонок. |  |  | Италия | 12 | 13 | -
Услуга анализа отложений и создание реагента под специальные задачи
|  | Pipal® ANALYSIS | Компания Pipal® Chemicals предлагает: услугу по проверке растворимости отложений и подбору оптимальной концентрации для гидрох имической промывки теплообменного и котельного оборудования. А так же разработка индивидуального уникально реагента в зависимости от сложности и типа отложений с целью получения 100% результата очистки оборудования. В данную услугу входит: подготовка пробы; элементный анализ; проверка растворимости отложений; подготовка протокола испытания; подбор состава с гарантией 100% очистки. |  |  |  | Россия | - | - | 39900 | - | - | -
Средства индивидуальной защиты и измерительные приборы
Внешний вид |  | Наименование | Назначение |  |  |  | Страна | Уп-ка | Цена, € | Цена, ₽ |  |  | Комплект стойки ST® MAXI
|  | Pipal® teelTEX® PH-TEST | Набор из 100 полосок Ph тест с диапазоном измерения pH 0-14. |  |  |  | Италия | - | 10.91 | - |  |  | 655
|  | Pipal® SteelTEX® HAND PROTECTION | Кислотостойкие перчатки SteelTEX® HAND PROTECTION, длина 320 мм и толщина 0,45 мм. Разработаны и предназначены для надежной защиты рук при работе с растворами кислот и щелочей. |  |  |  | Россия | - | - | 286 |  |  | 194.48
|  | Pipal® SteelTEX® EYE PROTECTION | Защитные очки SteelTEX® EYE PROTECTION из моноблочной поликарбонатной линзы с регулировкой дужек по длине. Не запотевают, защищают от попадания инородных частиц и брызг. |  |  |  | Россия | - | - | 877 |  |  | 596.36
|  | Pipal® SteelTEX® RSP | Газозащитный респиратор, изготовленной из термопластичного эластомера, пластикового регулируемого оголовья и 2 сменных патронов, призванных поглощать токсичные вещества. Защита от органических паров или газов с температурой кипения выше 65Со . Защита от неорганических газов и паров, за исключением окиси углерода. Защита от кислых газов и паров . Защита от аммиака и его органических производных. |  |  |  | Россия | - | - | 898 |  |  | 610.64
Рабочая одежда и средства защиты ног
Внешний вид |  | Наименование | Назначение |  |  |  | Страна | Уп-ка | Цена, € | Цена, ₽ |  |  | Комплект стойки ST® MAXI
|  | Pipal® SteelTEX® SAP обувь защитная | Обувь выполнена из высококачественной натуральной кожи, внутри композитный подносок, защищающий пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж. Двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к воздействию масел, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей. Боковые вставки, мягкий кант и язычок из прочной плотной ткани с водонепроницаемым покрытием, для повышения износостойкости верхней части ботинок. Удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке. Материалы: верх - натуральная кожа, текстиль (100% полиэфир) с PU покрытием; подкладка - кроссовочная 3D сетка; фурнитура - металл; подошва - ПУ/ТПУ, РАЗМЕР 36-46. |  |  |  | Россия | - | - | 3880 |  |  | -
|  | Pipal® SteelTEX® WAP костюм кислотостойкий | Костюм состоит из брюк и куртки с капюшоном. Сшит из особенно прочного материала стойкого к воздействию химических реагентов, при этом обеспечивает комфортную работу, не сковывая движения и не затрудняя действия специалиста. Обеспечивает надежную защиту кожи в случае, если на одежду попадает химическое вещество. Материал: лавсан (100% полиэфир) пл.250 г/м2 Стандарт: ГОСТ 12.4.251-2013 |  |  |  | Россия | - | - | 4870 |  |  | -
|  | Pipal® SteelTEX® WS костюм рабочий | Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка удлиненная с застежкой на молнию под планкой и кнопках. Нагрудные накладные карманы с клапаном. Нижние накладные карманы с клапанами, со скрытой складкой для объема, чтобы снизить нагрузку на верхние края карманов и предотвратить их вырывание в процессе эксплуатации. На груди расположен карман с кнопкой. По бокам штанин вместительные карманы с усилением по низу для различного мелкого инструмента. Материал: Ткань 65% полиэфир, 35% хлопок, 245 г/м². Высокая износоустойчивость и прочность данной ткани гарантирует долговечность в эксплуатации. Стойкость к частым промышленным стиркам обеспечивает минимальную усадку изделия, стойкость цвета и отсутствие пиллинга. |  |  |  | Россия | - | - | 3880 |  |  | -
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - ВАША МАРКА
|  | Pipal® Ваша марка MIDI® | Компания Pipal® Chemicals, на ряду с теплоносителями, запускает OEM производство реагентов для обслуживания отопительного оборудования. |  | От 1 тонны каждого реагента | Мы предлагаем Вам 2 вариант дизайна этикеток, либо Ваш дизайн. Канистра белого или синего цвета. | Россия | Индивидуальная цена обсуждается со специалистом отдела продаж
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ SteelTEX® ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ
Внешний вид торгового оборудования |  | Наименование | Размер |  |  | Наполнение стойки |  |  |  |  | Цена, ₽
|  | Pipal® SteelTEX® MAXI НАПОЛЬНАЯ | Высота: 2100*мм Ширина: 650 мм Глубина: 350 мм |  |  | Pipal® SteelTEX® Thermo Spray |  |  |  |  | -
[6 empty] | Pipal® SteelTEX® INSPECTION KIT |  |  |  |  | 1670
[6 empty] | Pipal® SteelTEX® pH test |  |  |  |  | -
[6 empty] | Pipal® SteelTEX® Extra Caldaie |  |  |  |  | -
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® EYE Protection |  |  |  |  | 877
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® Hand Protection |  |  |  |  | 286
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® IRON, 5 кг. |  |  |  |  | 1277
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® IRON, 10 кг. |  |  |  |  | 2270
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® COOPER, 5 кг. |  |  |  |  | 1470
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® COOPER, 10 кг. |  |  |  |  | 2588
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® INOX, 5 кг. |  |  |  |  | 2240
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® INOX, 10 кг. |  |  |  |  | 3870
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® DIP, 10 кг. |  |  |  |  | 2420
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® Neutralizer, 5 кг. |  |  |  |  | 1175
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® Neutralizer, 10 кг. |  |  |  |  | 1990
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® Utilizer, 5 кг. |  |  |  |  | 1175
[6 empty] | Pipal® SteelTEX ® Utilizer, 10 кг. |  |  |  |  | 1990
[6 empty] | Pipal® SteelTEX® MAXI (предоставляется бесплатно) |  |  |  |  | 8000
[6 empty] | POS материалы Pipal® | ассортимент

## HeatGuardex
Окончательную стоимость продукции Вы можете узнать у наших менеджеров http://pipal.nt-rt.ru ¦¦ pnp@nt-rt.ru
Реагенты для ОЧИСТКИ систем отопления
Внешний вид |  | Наименование | Вес | Концентрация | Применение | Теплоноситель | Назначение | Страна | Уп-ка | Цена, €
|  | Pipal® HeatGuardex® Cleaner 800 R | 1л | 1 : 100 | Для новых систем отопления и водоснабжения. | Вода | Удаляет заводскую техническую смазку, механическое загрязнение, оставшееся после монтажа системы. | Италия | 12 | 23
|  | Pipal® HeatGuardex® Cleaner 802 R | 1л | 1 : 100 | Для систем отопления с показателем жёсткости воды ≤ 5 °Ж. | Вода | Отделяет накипь от поверхности. Растворяет известковый налёт, ржавчину, грязь и отложения гидроксида железа и магнетита. | Италия | 12 | 26
|  | Pipal® HeatGuardex® Cleaner 804 R | 1л | 1 : 100 | Для систем отопления с показателем жёсткости воды ˃ 5 °Ж. | Вода | Отделяет накипь от поверхности. Растворяет известковый налёт, ржавчину, грязь и отложения гидроксида железа и магнетита. | Италия | 12 | 30
|  | Pipal® HeatGuardex® Cleaner 806 R | 1л | 1 : 100 | Для очистки контура теплого пола. | Вода | Борется с образованием бактериальной флоры. Растворяет известковый налёт, ржавчину, грязь, отложения гидроксида железа и пр. | Италия | 12 | 26
|  | Pipal® HeatGuardex® Cleaner 808 R | 1л | 1 : 100 | Для сильно загрязненных систем отопления. | Вода | Универсальный реагент для очистки сильно загрязненных систем, сервисное обслуживание которых не проводилось более 3х лет. | Италия | 12 | 35
|  | Pipal® HeatGuardex® Cleaner 820 R | 1л | 1:30 | Для обслуживания систем с солнечными коллекторами. | Антифриз | Для очистки систем с солнечными коллекторами от шлама и гликолевых остатков, образовавшихся в результате разложения теплоносителя. | Италия | 12 | 77
|  | Pipal® HeatGuardex® Cleaner 822 R | 1л | 1:30 | Для систем с антифризом на основе этиленгликоля. | Антифриз | Для очистки систем отопления от шлама и гликолевых остатков, образовавшихся в результате разложения теплоносителя. | Италия | 12 | 77
|  | Pipal® HeatGuardex® Cleaner 824 R | 1л | 1:30 | Для систем с антифризом на основе пропиленгликоля | Антифриз |  | Италия | 12 | 77
|  | Pipal® HeatGuardex® Cleaner 826 R | 1л | 1:30 | Для систем с антифризом на основе глицерина. | Антифриз |  | Италия | 12 | 77
|  | Pipal® HeatGuardex® Cleaner 828 R | 1л | 1:30 | Для любого типа антифриза | Антифриз |  | Италия | 12 | 89
Плёнкообразующий ингибитор коррозии и отложений для ЗАЩИТЫ систем отопления
Внешний вид |  | Наименование | Вес | Концентрация | Применение | Теплоноситель | Назначение | Страна | Уп-ка | Цена, €
|  | Pipal® HeatGuardex® Protector 601 F | 1л | 1 : 100 | Для систем отопления без контура тёплого пола | Вода | Ингибируют коррозию, предотвращает осадок и ржавчину, устраняют образование газов, поддерживают надлежащую циркуляция жидкости внутри контура без посторонних шумов. | Италия | 12 | 27
|  | Pipal® HeatGuardex® Protector 603 F | 1л | 1 : 100 | Для систем отопления с контуром тёплого пола | Вода | Предотвращает образование коррозии, известковых отложений и размножение бактерий и водорослей в контуре теплого пола, также позволяет предотвратить образование бактерий и водоросли, которые могут возникать из-за низких температур. | Италия | 12 | 31
|  | Pipal® HeatGuardex® Protector 621 F | 1л | 1:50 | Для любых систем отопления. | Антифриз | Предотвращает образование коррозии, известковых отложений, скопления продуктов гликолевого распада в системе. | Италия | 12 | 27
Жидкий герметик для устранения течей в системах отопления
Внешний вид |  | Наименование | Вес | Концентрация | Применение | Теплоноситель | Назначение | Страна | Уп-ка | Цена, €
|  | Pipal® HeatGuardex® BlockSEAL 100 HD | 1л | 1 : 100 | В системах отопления с газовыми котлами | Вода | Предназначен для герметизации в случае протечек, уменьшения потерь давления в герметичных системах. Устраняет протечки объёмом до 100 л в сутки. | Италия | 12 | 53
|  | Pipal® HeatGuardex® BlockSEAL 120 HD | 1л | 1:50 |  | Антифриз |  | Италия | 12 | 53
|  | Pipal® HeatGuardex® BlockSEAL 104 HD | 1л | 1 : 100 | В системах отопления с твердотопливными, жидкотопливными и электрическими котлами | Вода |  | Италия | 12 | 53
|  | Pipal® HeatGuardex® BlockSEAL 124 HD | 1л | 1:50 |  | Антифриз |  | Италия | 12 | 53
|  | Pipal® HeatGuardex® BlockSEAL 128 HD* | 1 л | 1:50 | Для систем отопления Используется с внешним насосом. | Любой | Герметик для систем отопления используется для быстрого блокирования течей. Время устранения течи 2-3 минуты. Концентрированный жидкий продукт на основе целлюлозных волокон и специальных минеральных компонентов. | Италия | 12 | 78
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Жидкий герметик для устранения течей в системах отопления
Внешний вид |  | Наименование | Вес | Концентрация | Применение | Теплоноситель | Назначение | Страна | Уп-ка | Цена, €
|  | Pipal® HeatGuardex® PLUMBER 700 D | 750 мл | 1/6 флакона на засор | Предназначен для устранения засоров из органических отложений, волос, туалетной бумаги, ветоши, гигиенических прокладок, травы и т.п. |  | Профессиональное средство очистки стоков и канализаций. Эффективно устраняет засоры в трубах и стоках. | Италия | 6 | 16.2
|  | Pipal® HeatGuardex® PLUMBER 702 D SWIFT | 750 мл | 1/6 флакона на засор | Предназначен для устранения засоров из органических отложений, волос, туалетной бумаги, ветоши, гигиенических прокладок, травы и т.п. |  | Самое быстрое средство для удаления засоров. Всего 2-3 секунды на засор! За счет повышенного удельного веса обладает ускоренным эффектом устранения засоров в трубах и стоках. | Италия | 6 | 17.5
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ HeatGUARDEX® ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ
Внешний вид торгового оборудования |  | Наименование |  |  | Размер |  | Наполнение стойки | Кол-во, шт |  |  | Цена, ₽
|  | Pipal® HeatGUARDEX® MAXI НАПОЛЬНАЯ |  |  | Высота: 2100 мм Ширина: 650 мм Глубина: 350 мм |  | Pipal® HeatGUARDEX® BlockSeal 100 HD | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® BlockSeal 104 HD | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® BlockSeal 120 HD | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® BlockSeal 124 HD | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Protector 601 F | 5 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Protector 603 F | 3 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Protector 621 F | 4 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Cleaner 820 R | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Cleaner 822 R | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Cleaner 824 R | 2 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Cleaner 826 R | 2 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Cleaner 828 R | 2 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Cleaner 800 R | 4 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Cleaner 802 R/804 R (в зависимости от жесткости воды) | 6 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Cleaner 806 R | 4 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Cleaner 808 R | 12 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Plumber 700 D | 8 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® Plumber 702D SWIFT | 16 |  |  | 0
[7 empty] | Pipal® HeatGUARDEX® MAXI (предоставляется бесплатно) | 1 |  |  | 8000
[7 empty] | POS материалы Pipal® | ассортимент
* | Поставляются под заказ

## Уплотнительные материалы
Окончательную стоимость продукции Вы можете узнать у наших менеджеров http://pipal.nt-rt.ru ¦¦ pnp@nt-rt.ru
Анаэробные клеи-герметики для уплотнения резьбовых соединений
Внешний вид |  | Наименование | Описание | Страна | Вес, г | Уп-ка, шт | Цена, ₽ | Цена 1 грамм Цена, ₽
|  | Pipal® QuickSPACER® 710 | Диаметр: до 2 " Прочность: 5-10 N.m Вязкость: 10.000-20.000 мПа Тиксотропный (Тиксотропия — способность субстанции уменьшать вязкость (разжижаться) от механического воздействия и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя.) Температура: -50+150 С Цвет герметика: белый Давление: 60 бар Демонтаж: БЫСТРЫЙ ДЕМОНТАЖ | Италия | 20 г | 100 | 260 | 13
|  |  |  | Италия | 50 г | 100 | 420 | 8.4
|  |  |  | Италия | 75 г | 75 | 550 | 7.3333
|  |  |  | Италия | 100 г | 80 | 605 | 6.05
|  |  |  | Италия | 250 г | 50 | 1295 | 5.18
|  | Pipal® QuickSPACER® 716 | Диаметр: до 2 " Прочность: 15-20 N.m - средняя Вязкость: 30.000-60.000 мПа Температура: -50+150 С Цвет герметика: синий Давление: 60 бар Демонтаж: ДЕМОНТАЖ С УСИЛИЕМ | Италия | 20 г | 100 | 265 | 13.25
|  |  |  | Италия | 50 г | 100 | 445 | 8.9
|  |  |  | Италия | 75 г | 75 | 565 | 7.5333
|  |  |  | Италия | 100 г | 80 | 645 | 6.45
|  |  |  | Италия | 250 г | 50 | 1370 | 5.48
|  | Pipal® QuickSPACER® 728 | Диаметр: до 3 " Вязкость: 20.000-40.000 мПа Прочность: 23-30 N.m. Температура: -50+180 С Цвет герметика: красный Давление: 60 бар Демонтаж: ДЕМОНТАЖ С НАГРЕВОМ | Италия | 20 г | 100 | 265 | 13.25
|  |  |  | Италия | 50 г | 100 | 445 | 8.9
|  |  |  | Италия | 75 г | 75 | 565 | 7.5333
|  |  |  | Италия | 100 г | 80 | 645 | 6.45
|  |  |  | Италия | 250 г | 50 | 1370 | 5.48
|  | Pipal® QuickSPACER® 789 | Диаметр: до 3 "Вязкость: 30.000-50.000 мПаПрочность: 24-32 N.m. Температура: -50+200 СЦвет герметика: оранжевыйДавление: 60 бар Демонтаж: ДЕМОНТАЖ С НАГРЕВОМ | Италия | 20 г | 100 | 275 | 13.75
|  |  |  | Италия | 50 г | 100 | 444 | 8.88
|  |  |  | Италия | 75 г | 75 | 566 | 7.5467
|  |  |  | Италия | 100 г | 80 | 632 | 6.32
|  |  |  | Италия | 250 г | 50 | 1377 | 5.508
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Спреи активаторы и обезжириватели
Внешний вид |  | Наименование | Описание | Страна | Вес, г | Уп-ка, шт | Цена, ₽
|  | Pipal® QuickSPACER® 6001 активатор | Спрей-активатор QuickSPACER® 6001 предназначен для применения с анаэробными герметиками QuickSPACER® 6001, для ускорения монтажа металлических резьбовых соединений при низких температурах и применении анаэробных герметиков с пластиковыми соединениями. Ускоряет срок полимеризации анаэробных герметиков с 48 часов до 2х. | Италия | 200 мл | 24 | 695
|  | Pipal® QuickSPACER® 4001 детергент | QuickSPACER® 4001 - обезжириватель поверхностей резьбы, с целью подготовки к дальнейшей их герметизации с применением анаэробных герметиков QuickSPACER® Удаляет масла, жиры и др. агенты которые могли бы повлиять на качество герметизации соединений. Универсальный продукт позволяющий обезжиривать поверхности из любых материалов, например таких как: металл, стекло, резина, ПВХ и т.д. | Италия | 650 мл | 24 | 835
Торговое оборудование и рекламная поддержка Pipal
Внешний вид торгового оборудования |  | POS | Наполнение | Размер |  | Кол-во, шт | Цена, ₽
|  |  | Pipal® QuickSPACER® MINI ПРЕДКАССОВАЯ Высота: 400 мм Ширина: 240 мм Глубина: 380 мм | Pipal® QuickSPACER® 20 г в ассортименте |  | 100 | 265
|  |  |  | Pipal® QuickSPACER® 50 г в ассортименте |  | 75 | 445
|  |  |  | POS материалы Pipal® в ассортимент |  | - | 59875
|  |  | Pipal® QuickSPACER® MIDI НАСТЕННАЯ Высота: 450 мм Ширина: 450 мм | Pipal® QuickSPACER® 20 г в ассортименте |  | 100 | 265
|  |  |  | Pipal® QuickSPACER® 100 г в ассортименте |  | 75 | 645
|  |  |  | POS материалы Pipal® в ассортименте |  | - | 74875
|  |  | Pipal® QuickSPACER MAXI НАПОЛЬНАЯ Высота: 1550 мм Ширина: 240 мм Глубина: 380 мм | Pipal® QuickSPACER® 20 г в ассортименте |  | 75 | 265
|  |  |  | Pipal® QuickSPACER® 50 г в ассортименте |  | 75 | 445
|  |  |  | Pipal® QuickSPACER® 100 г в ассортименте |  | 100 | 645
|  |  | POS материалы Pipal® в ассортименте |  |  | - | 117750

## JuncoTAPE
Окончательную стоимость продукции Вы можете узнать у наших менеджеров http://pipal.nt-rt.ru ¦¦ pnp@nt-rt.ru
Универсальная лента для ремонта JuncoTAPE® SMART с давлением до 8 бар
Внешний вид | Наименование | Размер | Цвет | Описание | Страна | Уп-ка | Цена, ₽ | Комплект стойки MINI | Комплект стойки MIDI | Комплект стойки MAXI
| Pipal® JuncoTAPE® SMART White | 25,4*мм*3 м*0,5 мм | Белый | JuncoTAPE® SMART - самосклеивающаяся лента. Универсальное средство для оперативного ремонта. Устраняет течь в инженерной сантехнике. Возможно использование под водой. Восстанавливает целостность электропроводки, укрепляет оплетку ручного и электроинструмента и многое, многое другое! | Италия | 30 | 485 | 309 | 307 | 305
| Pipal® JuncoTAPE® SMART Gray | 25,4*мм*3 м*0,5 мм | Серый |  | Италия | 30 | 485 | 309 | 307 | 305
| Pipal® JuncoTAPE® SMART Yellow | 25,4*мм*3 м*0,5 мм | Желтый |  | Италия | 30 | 485 | 309 | 307 | 305
| Pipal® JuncoTAPE® SMART Green | 25,4*мм*3 м*0,5 мм | Зеленый |  | Италия | 30 | 485 | 309 | 307 | 305
| Pipal® JuncoTAPE® SMART Blue | 25,4*мм*3 м*0,5 мм | Синий |  | Италия | 30 | 485 | 309 | 307 | 305
| Pipal® JuncoTAPE® SMART Red | 25,4*мм*3 м*0,5 мм | Красный |  | Италия | 30 | 485 | 309 | 307 | 305
| Pipal® JuncoTAPE® SMART Black | 25,4*мм*3 м*0,5 мм | Черный |  | Италия | 30 | 485 | 309 | 307 | 305
| Pipal® JuncoTAPE® SMART XL White | 50*мм*3 м*0,5 мм | Белый | После удаления лента не оставляет следов! До 12кВ. Температура -90+260°С. Давление: вода - до 6 бар, воздух-8 бар. Кислотоуcтойчива. Допустима к работе с водой, газом, маслом, топливом. Изолирует грязную поверхность без обезжиривания. | Италия | 20 | 770 | 473 | 471 | 469
| Pipal® JuncoTAPE® SMART XL Gray | 50*мм*3 м*0,5 мм | Серый |  | Италия | 20 | 770 | 473 | 471 | 469
| Pipal® JuncoTAPE® SMART XL Yellow | 50*мм*3 м*0,5 мм | Желтый |  | Италия | 20 | 770 | 473 | 471 | 469
| Pipal® JuncoTAPE® SMART XL Green | 50*мм*3 м*0,5 мм | Зеленый |  | Италия | 20 | 770 | 473 | 471 | 469
| Pipal® JuncoTAPE® SMART XL Blue | 50*мм*3 м*0,5 мм | Синий |  | Италия | 20 | 770 | 473 | 471 | 469
| Pipal® JuncoTAPE® SMART XL Red | 50*мм*3 м*0,5 мм | Красный |  | Италия | 20 | 770 | 473 | 471 | 469
| Pipal® JuncoTAPE® SMART XL Black | 50*мм*3 м*0,5 мм | Черный |  | Италия | 20 | 770 | 473 | 471 | 469
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Универсальная лента для ремонта JuncoTAPE® EXTREME с давлением до 12 бар
Внешний вид | Наименование | Размер | Цвет | Описание | Страна | Уп-ка | Цена, ₽ | Комплект стойки MINI | Комплект стойки MIDI | Комплект стойки MAXI
| Pipal® JuncoTAPE® EXTREME Bordo | 25,4*мм*3 м*0,5 мм | Бордовый | JuncoTAPE® EXTREME - самосклеивающаяся лента. Универсальное средство для оперативного ремонта. Устраняет течь в инженерной сантехнике. Возможно использовать даже под водой. Поможет восстановить целостность электропроводки, обновить оплетку ручного и электроинструмента и пр. После удаления лента не оставляет никаких следов! | Италия | 30 | 560 | 375 | 373 | 371
| Pipal® JuncoTAPE® EXTREME Olive | 25,4*мм*3 м*0,5 мм | Оливковый |  | Италия | 30 | 560 | 375 | 373 | 371
| Pipal® JuncoTAPE® EXTREME Orange | 25,4*мм*3 м*0,5 мм | Оранжевый |  | Италия | 30 | 560 | 375 | 373 | 371
| Pipal® JuncoTAPE® EXTREME XL Bordo | 50*мм*3 м*0,5 мм | Бордовый | До 12кВ.Температура -90+260°С. Давление: вода - до 8 бар, воздух- 12 бар. Кислотоуcтойчива. Допустима к работе с водой, газом, маслом, топливом. Изолирует грязную поверхность без обезжиривания. | Италия | 20 | 865 | 553 | 551 | 549
| Pipal® JuncoTAPE® EXTREME XL Olive | 50*мм*3 м*0,5 мм | Оливковый |  | Италия | 20 | 865 | 553 | 551 | 549
| Pipal® JuncoTAPE® EXTREME XL Orange | 50*мм*3 м*0,5 мм | Оранжевый |  | Италия | 20 | 865 | 553 | 551 | 549
JuncoTAPE® ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ
Внешний вид торгового оборудования | POS | Размер | Цвет | Наполнение стойки | Кол-во, шт |  | Цена 1 шт | Цена, ₽
|  | Pipal® JuncoTAPE® MINI ПРЕДКАССОВАЯ | Высота: 400 мм Ширина: 240 мм Глубина: 380 мм | JuncoTAPE® SMART 25,4*мм*3 м*0,5 мм | 50 |  | 309 | 485
|  |  |  | JuncoTAPE® SMART 50*мм*3 м*0,5 мм | 30 |  | 473 | 770
|  |  |  | JuncoTAPE® EXTREME 25,4*мм*3 м*0,5 мм | 50 |  | 375 | 560
|  |  |  | JuncoTAPE® EXTREME 50*мм*3 м*0,5 мм | 30 |  | 553 | 865
|  | Pipal® JuncoTAPE® MIDI НАСТЕННАЯ | Высота: 450 мм Ширина: 450 мм | JuncoTAPE® SMART 25,4*мм*3 м*0,5 мм | 75 |  | 307 | 485
|  |  |  | JuncoTAPE® SMART 50*мм*3 м*0,5 мм | 45 |  | 471 | 770
|  |  |  | JuncoTAPE® EXTREME 25,4*мм*3 м*0,5 мм | 75 |  | 373 | 560
|  |  |  | JuncoTAPE® EXTREME 50*мм*3 м*0,5 мм | 45 |  | 551 | 865
|  | Pipal® JuncoTAPE® MAXI НАПОЛЬНАЯ | Высота: 1550 мм Ширина: 240 мм Глубина: 380 мм | JuncoTAPE® SMART 25,4*мм*3 м*0,5 мм | 145 |  | 305 | 485
|  |  |  | JuncoTAPE® SMART 50*мм*3 м*0,5 мм | 95 |  | 469 | 770
|  |  |  | JuncoTAPE® EXTREME 25,4*мм*3 м*0,5 мм | 145 |  | 371 | 560
|  |  |  | JuncoTAPE® EXTREME 50*мм*3 м*0,5 мм | 95 |  | 549 | 865

## HotPoint
Окончательную стоимость продукции Вы можете узнать у наших менеджеров http://pipal.nt-rt.ru ¦¦ pnp@nt-rt.ru
ТЕПЛО ХЛАДОНОСИТЕЛЬ С СИЛИКАТНЫМИ ПРИСАДКАМИ
Внешний вид |  | Наименование | Основа | t°C | Цвет | Описание | Страна | Вес | Цена, ₽
|  | Pipal® HotPoint® 30 | МЭГ | -30 +112 °C | Голубой | Теплоноситель "HotPoint®30" с использованием комплекса силикатных присадок. Готов к эксплуатации. | Россия | 10 кг | 877
[7 empty] | Россия | 20 кг | 1754
[7 empty] | Россия | 50 кг | 4692
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 19604
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 90780
|  | Pipal® HotPoint® 65 | МЭГ | -65 +112 °C | Красный |  | Россия | 10 кг | 979
[7 empty] | Россия | 20 кг | 1958
[7 empty] | Россия | 50 кг | 5202
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 21848
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 100980
| ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТЕПЛО ХЛАДОНОСИТЕЛЬ | [6 empty] | Вес | Цена, ₽
|  | Pipal® HotPoint®20 Ecologica | Глицерин | -20 +109 °C | Зеленый | Экологичный теплоноситель "HotPoint® *** Ecologica" Изготовлен с использованием комплекса силикатных присадок. Готов к эксплуатации. | Россия | 10 кг | 775
[7 empty] | Россия | 20 кг | 1551
[7 empty] | Россия | 50 кг | 4182
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 17360
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 80580
|  | Pipal® HotPoint®30 Ecologica | Глицерин | -30 +109 °C | Зеленый |  | Россия | 10 кг | 887
[7 empty] | Россия | 20 кг | 1775
[7 empty] | Россия | 50 кг | 4743
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 19829
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 91800
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ТЕПЛО ХЛАДОНОСИТЕЛЬ С КАРБОКСИЛАТНЫМИ ПРИСАДКАМИ
Внешний вид |  | Наименование | Основа | t°C | Цвет | Описание | Страна | Вес | Цена, ₽
|  | Pipal® HotPoint® 30 ULTIMATE | МЭГ | -30 +112 °C | голубой | Изготовлен с использованием карбоксилатных присадок. Антикоррозионные свойства теплоносителя рассчитаны на 10 лет непрерывной эксплуатации. Готов к эксплуатации. | Россия | 10 кг | 979
[7 empty] | Россия | 20 кг | 1958
[7 empty] | Россия | 50 кг | 5202
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 21848
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 100980
|  | Pipal® HotPoint® 40 ULTIMATE | МЭГ | -40 +116 °C | оранжевый |  | Россия | 10 кг | 1051
[7 empty] | Россия | 20 кг | 2101
[7 empty] | Россия | 50 кг | 5559
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 23419
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 108120
| ТЕПЛО ХЛАДОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ | [6 empty] | Вес | Цена, ₽
|  | Pipal® HotPoint® 50 ULTIMATE | МЭГ | -50 +116 °C | малиновый | Изготовлен с использованием карбоксилатных присадок. Антикоррозионные свойства теплоносителя рассчитаны на 10 лет непрерывной эксплуатации. Готов к эксплуатации. | Россия | 10 кг | 1102
[7 empty] | Россия | 20 кг | 2203
[7 empty] | Россия | 50 кг | 5814
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 24541
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 113220
|  | Pipal® HotPoint®65 ULTIMATE | МЭГ | -65 +116 °C | фиолетовый |  | Россия | 10 кг | 1173
[7 empty] | Россия | 20 кг | 2346
[7 empty] | Россия | 50 кг | 6171
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 26112
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 120360
| ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТЕПЛО ХЛАДОНОСИТЕЛЬ | [6 empty] | Вес | Цена, ₽
|  | Pipal® HotPoint® 20 ULTIMATE ECO | Пропилен гликоль | -20 +106 °C | салатовый | Экологичный теплоноситель изготовлен с использованием карбоксилатных присадок. Антикоррозионные свойства теплоносителя рассчитаны на 10 лет непрерывной эксплуатации. Готов к эксплуатации. | Россия | 10 кг | 1071
[7 empty] | Россия | 20 кг | 2142
[7 empty] | Россия | 50 кг | 5661
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 23868
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 110160
|  | Pipal® HotPoint® 30 ULTIMATE ECO | Пропилен гликоль (Германия) | -30 +106 °C | салатовый |  | Россия | 10 кг | 1173
[7 empty] | Россия | 20 кг | 2346
[7 empty] | Россия | 50 кг | 6171
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 26112
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 120360
|  | Pipal® HotPoint® 40 ULTIMATE ECO | Пропилен гликоль (Германия) | -40 +106 °C | салатовый |  | Россия | 10 кг | 1280
[7 empty] | Россия | 20 кг | 2560
[7 empty] | Россия | 50 кг | 7980
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 26160
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 128000
АДДИТИВИРОВАННАЯ (КОТЛОВАЯ) ВОДА
Внешний вид |  | Наименование | Основа | t°C | Цвет | Описание | Страна | Вес | Цена, ₽
|  | Pipal® HotPoint® ADD WATER | Вода | -5 +100 °C | бледно голубой | Аддитивированная вода, препятствует образованию накипи на стенках теплообменника и в системе отопления; связывает активный кислород; полный комплект функциональных присадок сохраняет эффективность работы котлового оборудования; в отличие от обычной дистиллированной воды не является агрессивной средой и не способствует возникновению сильной коррозии в системе отопления. | Россия | 10 кг | 347
[7 empty] | Россия | 20 кг | 694
[7 empty] | Россия | 50 кг | 2035
[7 empty] | Россия | 220 кг (бочка) | 7934
[7 empty] | Россия | 1000 кг (куб) | 37700

## СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Окончательную стоимость продукции Вы можете узнать у наших менеджеров http://pipal.nt-rt.ru ¦¦ pnp@nt-rt.ru
Персональные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной промывки теплообменного оборудования
Внешний вид | Наименование | Цена, ₽
| PUMP ELIMINATE® 30 V4V | 33700
| X-PUMP® 32 MR ПОДАРОК: PUMP ELIMINATE® CONNECT V4V | 54500
| Промыватор® 18 ПОДАРОК: SteelTEX® NEUTRALIZER 5 кг + PUMP ELIMINATE® ADAPTER KIT | 21970
| PUMP ELIMINATE® 10 V4V ПОДАРОК: SteelTEX® EYE PROTECTION + SteelTEX® NEUTRALIZER 5 кг | 31700
Профессиональные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной промывки инженерных систем
| PUMP ELIMINATE® 60 FS ПОДАРОК: PUMP ELIMINATE® CONNECT FS | 87900
Профессиональные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной промывки теплообменного оборудования
| PUMP ELIMINATE® 130 V4V ПОДАРОК: PUMP ELIMINATE® TUBE | 68550
| PUMP ELIMINATE® 230 V4V ПОДАРОК: SteelTEX® COOPER 5 кг + SteelTEX® NEUTRALIZER 5 кг | 87700
Комбинированные ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® для безразборной промывки теплообменного оборудования и инженерных систем
| PUMP ELIMINATE® 40 COMBI | 77300
| PUMP ELIMINATE® 55 COMBI HTE DIGITAL с ТЭНом | 75700
Очистка отопительного оборудования
Внешний вид |  | Наименование
SteelTEX® ACID BOX + SteelTEX® DIP + SteelTEX® INSPECTION KIT 5 шт ПОДАРОК: SteelTEX® UTILIZER 40 кг
SteelTEX® COOPER от 100 кг скидка 50% на: SteelTEX® NEUTRALIZER 20 кг SteelTEX® UTILIZER 20 кг SteelTEX® PREVENT 22 кг
SteelTEX® INOX от 60 кг СКИДКА 50% на: SteelTEX® NEUTRALIZER 20 кг SteelTEX® UTILIZER 20 кг SteelTEX® PREVENT 22 кг
SteelTEX® RADIANCE 70 кг ПОДАРОК: SteelTEX® EYE PROTECTION + SteelTEX® HAND PROTECTION
Обслуживание инженерных систем
Внешний вид |  | Наименование
При покупке 12-ти канистр реагента для очистки систем отопления HeatGUARDEX® CLEANER линейки 800R-808R СКИДКА 50% на: HeatGUARDEX® PROTECTOR* в ассортименте *не более 12-ти канистр
При покупке от 6-ти канистр реагента для очистки систем отопления HeatGUARDEX® Cleaner 820R-828R СКИДКА 50% на: на следующие 6-ть канистр HeatGUARDEX® Cleaner 820R-828R
При покупке от 6-ти канистр герметиков для устранения течи HeatGUARDEX® BlockSEAL ПОДАРОК: 7-ая канистра герметика HeatGUARDEX® BlockSEAL
Уплотнительные материалы
Внешний вид |  | Наименование
При единоразовой покупке анаэробных клеев-герметиков для резьбовых соединений QUICKSPACER® от 30 000 ₽ ПОДАРОК: вернем 10% от суммы самосклеивающимеся ремонтными лентами JuncoTAPE® в ассортименте
При покупке 50-ти штук анаэробных клеев-герметиков для резьбовых соединений QUICKSPACER® 50 г ПОДАРОК: 10-ть штук самосклеивающихся силиконовых ремонтных лент JuncoTAPE® 25 мм в ассортименте
Самосклеивающаяся ремонтная лента
Внешний вид |  | Наименование
При покупке самосклеивающейся 25 мм ленты в ассортименте JuncoTape® Smart 25 шт + JuncoTape® Extreme 5 шт ПОДАРОК: JuncoTape® Extreme 5 шт *стойка бесплатно
При единоразовой покупке самосклеивающейся ремонтной ленты JuncoTAPE® на сумму от 30 000 руб. в ассортименте вернем 10% от суммы ПОДАРОК: анаэробными клееми-герметиками для резьбовых соединений QUICKSPACER®
Купите 50 штук самосклеивающихся силиконовых лент для быстрого ремонта JuncoTAPE® 25 мм в ассортименте ПОДАРОК: 10-ть штук самосклеивающихся силиконовых ремонтных лент JuncoTAPE® Extreme 25 мм в ассортименте
При покупке 25-ти шт. самосклеивающейся ремонтной ленты JuncoTAPE® Extreme 50 мм. ПОДАРОК: 5-ть штук JuncoTAPE® Smart 50 мм в ассортименте